## Splošni del
Investitor: | OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Objekt: | zamenjava ograje Koroška cesta
POPIS DEL
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH POGOJEV UVODA V PREDRAČUN. TOČKE SPLOŠNIH POGOJEV SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ IN JIH JE POTREBNO ŽE UPOŠTEVATI V PONUDBENIH CENAH.
SPLOŠNI POGOJI UVODA V PREDRAČUN IN DELA
V enoti cene morajo biti zajeti vsi naslednji stroški:
1. | Pred začetko del mora izvajalec zakoličiti obstoječe robove asfaltov oz. utrjenih površin
2. | Dela v bližini obstoječih objektov in opornih zidov je potrebno izvajati po kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov.
3. | Organizacija in oprema gradbišča skladno z varnostnim načrtom in veljavno zakonodajo, vključno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja zapore ceste, postavitev in vzdrževanje cestne zapore, postavitev varovalnih gradbiščnih ograj.
4. | Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov, vključno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.
5. | Vzpostavitev začasnih obvozov in začasnih deponij za potrebe gradnje.
6. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja.
7. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
8. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
9. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
10. | Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
11. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
12. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za vgrajene materiale.
13. | Vse stroške trajnega deponiranja gradbenega materiala.
14. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
15. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
16. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
17. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
18. | Vse stroške transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku.
20. | V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrošni material,
21. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
22. | V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroške.
23. | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljevno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih del na gradbišču.
24. | Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje.
25. | Obračun zemeljskih del je v raščenem stanju.
26. | Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
27. | Izdelava dokazila o zanseljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov za pridobitev uporabnega dovoljenja.
28. | Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v gradbeni dnevnik in izdelavo poročila o meritvah.
29. | Fotografijranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na območju gradnje, pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je potrebno izdelati v dveh izvodih. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na objektu oz. napravi.
30. | Obveščanje javnosti, predvsem prebivalcev na tem območju glede poteka gradbenih del, predivdenih cestnih zapor, obvoznih poti….
31. | Vsa razpiranja gradbene jame, ki zagotavljajo varno delo skladno z varnostnim načrtom in veljavno zakonodajo

## REKAPITULACIJA
STRAN 2
Investitor: | OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Objekt: | Dobava in montaža LVO
REKAPITULACIJA
1. | REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## Ograja LVO
STRAN 3
1. | PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1. | Zavarovanje gradbišča v času gradje z delno zaporo ceste | kpl | 1 | 0
1.2. | Demontaža jeklene varovalne ograje in odvoz na deponijo naročnika | m | 76 | 0
1.3. | Dobava in montaža lesene ograje vključno s pritrdilnim materialom (vijačena) |  | 76 | 0
1.4. | Dobava in montaža lesene ograje vključno s pritrdilnim materialom (zabita) | m | 136 | 0
1.5. | Demontaža ogobstječe mostne varovalne ograje (most Jelendol) | m | 120 | 0
1.6. | Dobava in montaža lesene ograje vključno s pritrdilnim materialom (ograja je vijačena na jeklene nosilce na mostu) | m | 120 | 0
1.7. | Dobava in vgradnja lesene zaključnice (fajfa) | kos | 8 | 0
| Dobava in vgradnja lesene vkopane zaključice | kos | 2 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0